АДМИНИСТРАЦИЯ

Куканского сельского поселения

Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2015  № 21

п.Кукан

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

На основании Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие пожары в Куканском сельском поселении,
администрация Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение).

2.Администрации Куканского сельского поселения  утвердить таблички с перечнем первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые разместить на калитках или воротах усадеб, находящихся в собственности (пользовании) граждан сельского поселения.

3.Довести до сведения жителей Куканского сельского поселения необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального закона «О пожарной безопасности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене и на официальном сайте  Куканского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава сельского поселения						        М.Я. Бурыка

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Куканского сельского поселения

от 24.04.2015  № 21

_______

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан Куканского сельского поселения

В целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата |
| 2. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа | 1 огнетушитель, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница |

_______________